# Опросный лист для заказа регулирующего клапана с пневмоприводом

Начало формы

Сведения о заказчике

| Организация * |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо * |  |
| Контактный телефон/факс * |  |
| E-mail * |  |
| Город * |  |

Общие сведения о системе*

| Рабочая среда | водяной пар вода газ** другое** |
| --- | --- |
| Расход среды через клапан (пар — кг/ч, вода — м3/ч, воздух — нм3/ч) | Мин. Раб. (номинал) Макс. |
| Температура рабочей среды на входе в клапан, T1, °С | Мин. Раб. (номинал) Макс. |
| Давление рабочей среды на входе в клапан, P1, бар(и) | Мин. Раб. (номинал) Макс. |
| Давление рабочей среды на выходе из клапана, P2, бар(и) | Мин. Раб. (номинал) Макс. |
| Кинематическая вязкость, мл/с |  |
| Давление насыщенных паров, бар(и) |  |

Требования к клапану*

| Место установки | в помещении на улице |
| --- | --- |
| Материал корпуса | ковкий чугун серый чугун нержавеющая сталь углеродистая сталь |
| Тип клапана | 2-ходовой запорный (отк./закр) 2-ходовой регулирующий 3-ходовой разделительный 3-ходовой смесительный |
| Вид соединения | фланцевое резьбовое под приварку |

Требования к пневмоприводу

| Давление пневмопитания* |  |
| --- | --- |
| Функция безопасности | нормально открытый нормально закрытый |
| Класс защиты | IP54 IP65 IP67 другое |
| Входной сигнал* | 0,2-1 бар(и) 0..10 В 2..10 В 0..20 мА 4..20 мА |
| Выходной сигнал | отсутствует 0..10 В 2..10 В 0..20 мА 4..20 мА |
| Доп оборудование | потенциометр ручной дублер блок подготовки воздуха доп. концевые выключатели |

Предварительный выбор

| Модель клапана из каталога |  |
| --- | --- |
| Предполагаемый типоразмер |  |
| Модель привода из каталога |  |
| Количество* |  |
| Дополнительная информация: |  |

* - поля, обязательные для заполнения;
** - требуется указать название, химическую формулу, хим состав, физико-химические параметры.

Конец формы