Сепарация жидкостей

Сепараторы CPS / MPak

Опросный лист для подготовки предложения

## Данные по предприятию

Название предприятия и его месторасположение______________________________________

Адрес:__________________________________________________________________________Разработчик предприятия/лицензиар________________________________________________

## Существующее оборудование по сепарации (основные характеристики)

Пожалуйста, дайте детальное описание существующей с настоящее время системы сепарации и её основные характеристики:

……………………………………………………………………………..

Пожалуйста, включите в свое описание следующие подробности:

- Жидкость, поступающая на сепарацию (с упоминанием всех её возможных источников, например, дождевая, из резервуаров, техническая, оборотная и т.д.)

- Схема технологического процесса по проекту (характеристики потоков), расположение оборудования и т.д.

- Химические в-ва в водной фазе (если есть: детергенты, тип, кол-во)

- Характеристики водной фазы

- Характеристики углеводородной фазы

- Схема трубной обвязки и КИП по проекту

- План-схема подводящих трубопроводов

- Характеристики существующих (если есть) сепараторов, данные производителя/поставщика, сборочные чертежи и друга доступная документация

- Исполнительный чертеж производителя, включая чертежи внутренних деталей

- Дополнительная информация с Вашей стороны:_______________________________

## Информация по сепарации

### Решение по сепарации должно включать в себя следующие требования:

- Пропускная способность установки должна быть в следующих рамках:

Мин				x	[m3/час]

Рабоч				x	[m3/час]

Макс				x	[m3/час]

Проектн			x	[m3/час]

- Давление					. . . . . . . . .

- Минимальная  температура местности установки		. . . . . . . . .

- Морозоустойчивое исполнение (?)			. . . . . . . . .

Если да, то указать тип

### Рабочие характеристики:

- Температура входящего потока:	мин.	 x [0C]

норм.	 x [0C]

макс. 	 x [0C]

- Плотность водной фазы		. . . . . . . . . (мин./норм./макс./проектн)

- Вязкость водной фазы		. . . . . . . . . (мин./норм./макс./проектн)

- Расход жидкости по водной фазе	. . . . . . . . . (мин./норм./макс./проектн)

- pH водной фазы			. . . . . . . . . (мин./норм./макс./проектн)

- Входящий поток:			под давлением или самотеком

- Если по давлением, то тип насоса	:	. . . . . . . . .

- Где использовались хим. в-ва?:		. . . . . . . . .

- Тип и кол-во хим. веществ			. . . . . . . . .

- Соотношение вода/углеводороды		. . . . . . . . .

### Свойства твердых примесей.

- Концентрация мех. примесей: x	в % соотношении весов (норм./проектн)

- Тип  мех. примесей					. . . . . . . . .

- Плотность мех. Примесей				. . . . . . . . . (норм./проектн)

- Гранулометрический состав мех. примесей

### Свойства углеводородной фазы

- Концентрация углеводородов			x в % соотношении весов

- Массовый расход углеводородов	. . . . . . . . . (мин./норм./макс./проектн)

- Плотность углеводородной фазы		мин. ……………. [кг/м3]

норм. ……………. [kg/m3]

макс. ……………. [kg/m3]

проектн …………… [kg/m3]

- Вязкость углеводородной фазы 		. . . . . . . . . (норм./проектн)

- Преобладающий размер каплевидных частиц	. . . . . . . . . (норм./проектн)

- Желаемый размер удержания частиц	. . . . . . . . .

- Тип углеводородов		. . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Поверхностное натяжение (Углеводороды – вода) . . . . . . . . . [dyn/cm]

### Характеристики насосов( если есть)

- Тип насоса:				. . . . . . . . .

- Мощность:				. . . . . . . . .

### Желаемые характеристики воды на выходе из сепаратора

- Мех. примеси					. . . . . . . . . мг/л (ppm)

- Свободные углеводороды			. . . . . . . . . мг/л (ppm)

### Время предполагаемой остановки существующей схемы работы	. . . . . . . . .

### Существующая в настоящее время ёмкость(резервуар) или подземный  котлован: должны быть использованы или нет:		. . . . . . . . .

# План участка установки нового сепаратора

Указать на плане место предполагаемой установки нового сепаратора.

Приложить план участка, общий ген. плана и их описание.

# Ожидаемое решение

По Вашим требованиям предполагается установка полностью нового сепаратора (резервуара) или же только внутреннее устройство сепаратора должно быть установлено (модернизировано) в уже существующий резервуар?

Ваш Ответ:_______________________________________________

## Примечание

Укажите то, что считаете важным.

_______________

_______________